杭州科技职业技术学院

零星货物和服务类采购询价情况表

(供应商填写）

                                     2025年 12月 25日

	项目名称
	电子天平采购
	零星采购编号
	HKY—BM—2025—1225

	采购标的技术参数要求（含实现功能、技术参数、规格、数量等）：

实现功能：固体或液体的质量准确称量，最大量程120g，精度0.1mg

数量：1台
主要技术参数

最大称量值120g
可读性：0.1mg
稳定时间：2s
重复性：0.08mg
内置水平调平功能


	询价记录（报价应在预算内，超出预算或等于预算的报价视为无效）：

商家名称（加盖公章）：
地址：
联系人：
联系电话：
报价：



