杭州科技职业技术学院

零星货物和服务类采购询价情况表

(供应商填写）

                                     年   月   日

	项目名称
	电化学工作站采购
	零星采购编号
	HKY—BM—2025—1208

	采购标的技术参数要求（含实现功能、技术参数、规格、数量等）：

恒温测试一体箱，型号:BI-300CH，规格台，数量1台
数显加热型磁力搅拌器
MS-H380-Pro
1台

5吨手动压片机
YP-5
1台
恒温天平：BSA124S-cw，120g/0.1mg，全自动内校，1台
安全耗材，见清单：
序号
名称

规格型号

单位

数量

1

实验服

175mm

套

6

2

实验服

180mm

套

4

3

丁腈手套 

L码

盒

5

4

无尘纸

210mm*110mm

包

10

5

封口膜

　

卷

1

6

玻璃样品瓶

20ml/100个

盒

1

7

药勺 

10.5mm/12.5mm/14mm

套

3

8

线手套

　

副

10

9

烧杯

100ml

个

5

10

烧杯

500mL

个

5

11

称量纸

60mm*60mm

袋

5

12

称量纸

100mm*100mm

袋

5

13

镊子

大直头

把

1

14

镊子

尖头

把

2

15

镊子

　

把

2

16

陶瓷镊子

　

把

2

17

蓝盖玻璃瓶

100mL

个

10

18

250mL

个

4

19

500ml

个

4

20

陶瓷剪刀

　

把

1

21

收纳盒

7L

个

4

22

收纳盒

9L

　

2

23

收纳盒

1.5

　

6

24

刀刮铲

20mm

把

5

25

洗耳球吸耳

60ml

个

5

26

玻璃耐高温瓶

3ml

个

80

27

玻璃耐高温瓶

20ml

个

40

28

活性炭口罩

　

　

200

29

自封袋

2000个

　

　

30

自封袋

15*22cm 200个

　

　

31

自封袋

20*28cm  200个

　

　

32

冲子

8mm

个

2

33

冲子

10mm

个

2

34

数显扭力扳手

1/4cen

套

1

35

研钵

100mm

套

3

36

研钵

60mm

套

1

37

实验服

185

件

10

38

丁腈手套 

M

盒

5

39

电池壳

2032

套

1000

40

垫片

15.8mm*1.0mm

41

弹片

15.4mm*1.2mm

42

隔膜

2500/85*60m

卷

1

43

测试线

　

根

32



	询价记录（报价应在预算内，超出预算或等于预算的报价视为无效）：

商家名称（加盖公章）：

地址：

联系人：

联系电话：

报价：



