杭州科技职业技术学院

询价采购情况表(供应商填写）

                                    2022 年 10 月 18  日

	项目名称
	文一路校区消防设施设备维修
	零星采购编号
	

	采购标的技术参数要求（含实现功能、技术参数、规格、数量等）：

     拟对文一路校区消防设施设备维修进行采购（清单详见附件），供应商所提供产品及施工必须符合消防规范要求，并与文一路校区消防主机能产联动，报价包含设施设备采买、安装及后期调试和税金等一切费用。本项目预算为2.5万元，超出此报价无效。

	询价记录（报价应在预算内，超出预算或等于预算的报价视为无效）：（比如你这个项目的预算是2.5万元，如果供应商报价等于或超过2.5万元就是报价无效）
商家名称（加盖公章）：（报价供应商单位名称并加盖单位章）
地址：（报价供应商单位地址）
联系人及电话：（报价供应商联系人和联系电话）
报价：（报价供应商的报价，注意超出预算或等于预算的报价视为无效）


文一路校区消防设施设备维修清单
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	蓄电池更换
	12v38A
	节
	2

	2
	水泵房远程线路
	国产两芯
	米
	300

	3
	消防稳压泵
	1.5kw
	台
	2

	4
	灭火器充装检测
	国产
	公斤
	310

	5
	烟感模块手报更换
	松江
	只
	40
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